## sheet1
완 속 충 전 시 설 사 업 수 행 기 관 정 기 점 검 항 목
점검일자 : |  | 주변 온도/습도 : |  |  | 점검자 :
기본 정보 확인 (https://www.ev.or.kr/portal, 제공된 Data)
충전소이름 |  |  | 위치
충전기제조사 |  |  | 충전사업자
충전소좌표확인 |  |  | 충전기 총수
|  |  | 사용가능 |  |  |  | 사용중
|  |  | 사용불가 |  |  |  | 상태미확인
충전소 주소 |  |  | 충전기 |  | 전압
용량
충전기 설치유형 | □ | 스탠드형 | □ | 벽걸이형 | □ | 이동형 | 기타 ( ) 충전기
“상태미확인“현장 확인 결과 | □화면,□터치,□통신,□카드,□충전,□차단기,□전원,□간헐오류,□커넥터,□기타
적합성
점검항목 | 판정 | 점검항목 |  | 판정 | 점검항목 |  |  | 판정
개방 여부 |  | 이정표 설치 여부 |  |  | 적정공간 확보
쉽게 접근가능 |  | (완속,급속) 표시 |  |  | 무료주차
환경성
점검항목 | 판정 | 점검항목 |  | 판정 | 점검항목 |  |  | 판정
주위온도 적정성 (옥내:-5℃ ~ +40℃,옥외:-25℃ ~ +40℃) |  | 미끄럼방지 여부 |  |  | 침수방지 등
분진,가스등에 안전 |  | 환기 적정성 |  |  | 진동,발열체에 안전
발열대비 개방성 |  | 눈,비에 안전
편리성
점검항목 | 판정 | 점검항목 |  | 판정 | 점검항목 |  |  | 판정
홈페이지 (누리집) 연동여부 |  | 적정 조명 (기준조도:40lx) |  |  | 환경부카드 사용가능
충전시설 위치
상태정보 확인
스토퍼,볼라드 등 |  | CCTV (관리원) |  |  | 차량,보행자 통행안전
터치스크린 정상여부 |  | 비상정지버튼
환경부카드 외 결재방식
제품안전성
점검항목 | 판정 | 점검항목 |  | 판정 | 점검항목 |  |  | 판정
발청,누수,녹발생 없슴 |  | 커넥터균열,파손없슴 |  |  | 충전기 변색 없슴
볼라드/스토퍼 고정 |  | 보호잠금장치 정상 |  |  | 충전기패드 정상고정
전기안정성
점검항목 | 판정 | 점검항목 |  | 판정 | 점검항목 |  |  | 판정
시설의 적정성 |  | 배선의 적정성 |  |  | 차단기 적정성
빗물등에 안전 |  | 적합한 케이블 사용 |  |  | 과전류차단기정격
사람 접촉에 안전 |  | 금속부분은 접지 |  |  | 누전차단기정격
위험표지 여부 |  | 케이블의 손상 없슴 |  |  | 감도전류/동작시간
분전함 LOCKING |  |  |  |  | 전선의 굵기
분전함 접지선
계량기 점검 용이
차단기 정상동작 |  | 분전함 결선상태 정상 |  |  | 케이블 조임상태 정상
접지공사 적정성 |  | 절연 저항 측정
접지저항값 |  | • 1종충전기 : 1㏁ 이상 • 2종충전기 : 7㏁ 이상
접지선의 굵기
분전반, 충전기 외함
충전기 케이블
소방안전성
점검항목 | 판정 | 점검항목 |  | 판정
소화설비 비치 |  | 비상시 신속대피 가능
유지보수
점검항목 | 판정 | 점검항목 |  | 판정 | 점검항목 |  |  | 판정
고장시 비상연락처 |  | AS센터 연결가능 |  |  | 고장시 표시등
주위 정리정돈 |  | 불편민원신고센터 연결가능
충전작동 (실차)
점검항목 | 판정 | 점검항목 |  | 판정 | 점검항목 |  |  | 판정
차량 충전 작동 |  | 충전 속도 정상 |  |  | 비상정지버튼 작동
충전작동 (실차, 데이터연동 확인)
점검항목 | 판정 | 점검항목 |  | 판정 | 점검항목 |  |  | 판정
데이터 공유 적합성
종합의견